Термопреобразователь  сопротивления  медный  ТСМ/ 1 – 1088- 50М-  б- 180 со штуцером

1                                                 2                       3       4     5

1. Название  термопреобразователя

2. Тип  и модель термопреобразователя

3. Номинальная статическая характеристика

4. Класс точности

5. Длина погружной части, мм

Термопреобразователь сопротивления платиновый ТСПУ/1-0288-420-1/200-0…150оС- 0,25%

1                                                          2                        3   4    5      6               7

1.  Название  термопреобразователя

2. Тип и модель термопреобразователя

3.  Диапазон выходного сигнала 420 - 4-20 мА или 05 - 0 -5 мА

4. Конструктивное исполнение в соответствии с номером  рисунка

5. Длина погружной части, мм

6. Диапазон измеряемых температур, оС

7. Предел основной допускаемой погрешности